|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  П/П | **Наименование мероприятий** | **Место проведения**  **работ** | **Объём работ**  **(м, кв.м.,шт.)** | **Ориентировочная стоимость работ с учётом**  **материалов (руб)** | **Срок исполнения** |
| 1 | Отремонтировать дворовое освещение и установить доп. фонарь | Придомовая терртиория |  |  |  |
| 2 | Провести осмотр и выполнить ремонтные работы по щитовым помещениям |  |  |  |  |
| 3 | Прочистка лежака канализации | 1 подъезд |  |  |  |
| 4 | Ремонт крышки люка | Под аркой дома |  |  |  |
| 5 | Ремонт ворот (второй въезд) |  |  |  |  |
| 6 | Удлинить угловой водосток (стена мокрая) | 1 подъезд |  |  |  |
| 7 | Ремонт выпуска канализационного колодца (вода проходит в подвал) | Под аркой дома |  |  |  |
| 8 | Спилить ветку дерева | Выход на ул. Петровская |  |  |  |
| 9 | Удлинить парапеты (желоба) | Под крышей дома |  |  |  |
| 10 | Выполнить работы по наблюдению за трещиной на фасаде, получить заключение о состоянии и выполнить необходимые работы по заключению. (Внутреннее крыло 1-го подъезда) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |